三菱FX2N PLC在电梯控制中的应用

摘  要

本文主要介绍可编程控制器（PLC）在电梯电气控制系统中的应用，通过对系统硬件设计方法和程序设计思路的介绍，给出了5层电梯逻辑控制部分的方法。主要涉及5层电梯的PLC控制系统的总体设计方案、组成及模块化程序设计。

关键词：PLC；电梯；逻辑控制；程序设计

The Application of Mitsubishi FX2N PLC in Elevator Control

# Abstract

The implement of PLC (Programmable Logic Controller) in elevator electric control system is presented in this paper. The method of logic control part of five-floor elevator is also described by providing system hardware design and program design clues. This paper include of main design method, composition, program design in this elevator control system.

Key words: PLC; elevator; logic control; program design

三菱FX2N PLC在电梯控制中的应用

随着人口的增加，科学技术日新月异地发展，人们物质文化生活水平的逐步提高，建筑业得以迅速发展，大批的高楼大厦拔地而起，十几层至几十层的宾馆、饭店、办公楼、住宅楼鳞次栉比。伴随建筑业的发展，为建筑内提供上下交通运输的电梯工业也在日新月异地发展着。电梯已不仅是一种生产环节中的重要设备，更是一种工作和生活中的必需设备，完全可以预想到，随着社会的发展，电梯产品在人们物质文化生活中的地位将和汽车一样，成为重要的运输设备之一。

一、电梯的概述

# （一）电梯的发展简史

据国外有关资料介绍，公元前2800年在古代埃及，为了建筑当时的金字塔，曾使用过由人力驱动的升降机械。公元1765年瓦特发明了蒸汽机后，1858年美国研制出以蒸汽为动力，并通过带传动和蜗轮减速装置驱动的电梯。1878年英国的阿姆斯特朗发明了水压梯。并随着水压梯的发展，淘汰了蒸汽梯。后来又出现了液压泵和控制阀以及直接柱塞式和侧柱塞式结构的液压梯。这种液压梯至今仍为人们所采用。

但是，电梯得以兴盛发展的根本原因在于采用了电力作为动力来源。18世纪末发明了电机，并随着电机技术的发展，19世纪初开始使用交流异步单速和双速电动机作动力的交流电梯，特别是交流双速电动机的出现，显著改善了电梯的工作性能。在20世纪初，美国奥的斯电梯公司首先使用直流电动机作为动力，生产出以槽轮式驱动的直流电梯，从而为后来的高速度、高行程电梯的发展奠定了基础。20世纪30年代美国纽约市的102层摩天大楼建成，美国奥的斯电梯公司为这座大楼制造和安装了74台速度为6.0m/s的电梯。从此以后，电梯这个产品，一直在日新月异地发展着。目前的电梯产品，不但规格品种多，自动化程度高，而且安全可靠，乘坐舒适。随着电子工业的发展，可编程序控制器（PLC）和电子计算机成功地应用到电梯的电气控制系统中去后，电梯产品的质量和运行效果显著提高。

（二）电梯的运行工作情况

一部电梯主要由轿厢、配重、曳引机、控制柜／箱、导轨等主要部件组成。电梯在做垂直运行的过程中，有起点站也有终点站。对于三层以上建筑物内的电梯，起点站和终点站之间还设有停靠站。起点站设在一楼，终点站设在最高楼。

各站的厅外设有召唤箱，箱上设置有供乘用人员召唤电梯用的召唤按钮。一般电梯在起点站和终点站上各设置一个按钮，中间层站的召唤箱上各设置两个按钮。而电梯的轿厢内都设置有（杂物电梯除外）操纵箱，操纵箱上设置有手柄开关或与层站对应的按钮，供司机或乘用人员控制电梯上下运行。召唤箱上的按钮称外召唤按钮，操纵箱上的按钮称指令按钮。

电梯的运行工作情况和汽车有共同之处，但是汽车的起动、加速、停靠等全靠司机控制操作，而且在运行过程中可能遇到的情况比较复杂，因此汽车司机必须经过严格的培训和考核。而电梯的自动化程度比较高，一般电梯的司机或乘用人员只需通过操纵箱上的按钮向电气控制系统下达一个指令信号，电梯就能自动关门、定向、起动、在预定的层站平层停靠开门。对于自动化程度高的电梯，司机或乘用人员一次还可下达一个以上的指令信号，电梯便能依次起动和停靠，依次完成全部指令任务。

尽管电梯和汽车在运算工作过程中有许多不同的地方，但仍有许多共同之处，其中乘客电梯的运行工作情况类似公共汽车，在起点站和终点站之间往返运行，在运行方向前方的停靠站上有顺向的指令信号时，电梯到站能自动平层停靠开门接乘客。而载货电梯的运行工作情况则类似卡车，执行任务为一次性的，司机或乘用人员控制电梯上下运行时一般一次只能下达一个指令任务，当一个指令任务完成后才能再下达另一个指令任务。在执行任务的过程中，从一个层站出发到另一个层站时，假若中间层站出现顺向指令信号，一般都不能自动停靠，所以载货电梯的自动化程度比乘客电梯低。

本课题主要研究单台五层电梯的PLC控制方法，分述其硬件设计和软件设计过程。设计程序要求完成电梯控制系统主要达到以下要求：

- PLC电梯控制系统应具备：有司机、无司机、消防三种工作模式。

- 系统应具备自动响应层楼召唤信号（含上召唤和下召唤）。

- 具有轿厢层楼显示（二进制方式或十进制方式）。能自动显示电梯运行方向。

- 具有电梯直驶功能和反向最远停站功能。具有消防应急处理功能。

- 电梯开门时间设为3秒，电梯关门时间也设定为3秒。

- 具有应急手动开门、关门按钮。

在单台电梯控制系统的基础上进一步探讨用一台PLC控制多台电梯协调运行的实施方案。

（三）电梯控制系统的组成

电梯控制系统主要由电力拖动部分和电气控制部分组成。

- 电梯的电力拖动部分

电梯主拖动类型有直流电动机拖动、交流电动机拖动、直流G－M（即发电机－电动机组供电）拖动、晶闸管供电（SCR－M）的直流拖动和交流双速电动机拖动、交流调压调速（AVCC）拖动、交流变频调速（VVVF）等。因直流电梯的拖动电动机有电刷和换相器，维护量较大，可靠性低，现已被交流调速电梯所取代。为了得到较好的舒适感，要求曳引电动机在选定的调速方式下，电动机的输出转矩总能达到负载转矩的要求。考虑到电压的波动、导轨不够平直造成的运动阻力增大等因素，电动机转矩还应有一定的裕度。

- 电梯的电气控制部分

电气控制系统由控制柜、操纵箱、层楼指示、召唤箱及曳引电动机等几十个分散安装在电梯井道内外和各相关电梯部件中的电器元件构成。电气控制系统通过电路控制电力拖动系统工作程序，完成各种电气动作功能，保证电梯安全运行。

电梯一般是由电动机来拖动的，其运行过程大多包括启动、正（反）转、停止等，这整个过程是由电气控制系统来完成。具体地说电梯的控制主要是指对电动机的起动、停止、运行方向、层楼指示、层站召唤、轿厢内指令等进行处理。其操纵是实行各个控制环节的方式和手段。

电梯电气控制系统与电力拖动系统比较，变化范围比较大。当一台电梯的类别、额定载重量和额定运行速度确定后，电力拖动系统各零部件就基本确定了，而电气控制系统则有比较大的选择范围，必须根据电梯安装使用地点、乘载对象进行认真选择，才能最大限度地发挥电梯的使用效益。

电气控制系统决定着电梯的性能、自动化程度和运行可靠性。随着科学技术的发展和技术引进工作的进一步开展，电气控制系统发展换代迅速。继电器控制系统的电梯故障率高，大大降低了电梯的运行可靠性和安全性，所以基本上已经被淘汰。而PLC以其体积小、功能强、故障率低、寿命长、噪声低、维护保养简便、修改逻辑灵活、程序容易编制，易联成控制网络等诸多优点得到了广泛的应用。

二、三菱FX2N 系列可编程序控制器介绍

# （一）可编程控制器的基础认识

- 三菱FX2N PLC的主要特点：

- 一个程序包的单元型可编程控制器

- 采用装卸式端子台

- 内装RUN/STOP开关

- 程序存储器

- 钟表功能

- RUN写入

- 元件注解

- 利用键盘保护程序（编程手册，外围设备手册）

- 丰富的输出入扩展设备

- 丰富的特殊扩展设备

- 用SFC表现的编程

- 简便的应用指令群

- 高速处理

- PLC的性能指标和分类

- PLC的主要性能指标

- 输入／输出点数（I／O点数）

I／O点数是指可编程序控制器外部输入、输出端子数的总和。它标志着可以接多少个开关、按钮和可以控制多少个负载。

- 存储容量

存储容量是指可编程序控制器内部用于存放用户程序的存储器容量，一般以步为单位，二进制16位即一个字为一步。

- 扫描速度

一般以执行1000步指令所需时间来衡量，单位为ms/k步，也有以执行一步指令所需时间来计算的，单位用µs/步。

- 功能扩展能力

可编程序控制器除了主模块之外，通常都可配备一些可扩展模块，以适应各种特殊应用的需要，如A／D模块、D／A模块、位置控制模块等。

- 指令系统

指令系统是指一台可编程序控制器指令的总和，它是衡量可编程序控制器功能强弱的主要指标。

- PLC的分类

通常，PLC产品可按结构形式、控制规模等进行分类。按结构形式不同, 可以分为整体式和模块式两类。按控制规模大小、则可以分为小型、中型和大型PLC三种类型。

- PLC系统的组成

PLC是一种以微处理器为核心的工业通用自动控制装置，其硬件结构与微型计算机控制系统相似。PLC也是由硬件系统和软件系统两大部分组成的。

- PLC的硬件结构

一套PLC系统在硬件上由基本单元（包含中央处理单元、存储器、输入／输出接口、内部电源）、I／O扩展单元及外部设备组成。图2-1为PLC的硬件结构图。

图2-1 PLC的硬件结构图

图2-2为三菱FX2N小型PLC产品主机示意图。本课题中FX2N－48MR为基本单元，带有48个I／O点(24入、24出)，M表示主机、R表示该单元为继电器输出型。

- PLC的软件

PLC的软件系统指PLC所使用的各种程序的集合，它由系统程序（系统软件）和用户程序（应用软件）组成。系统程序：包括监控程序、输入译码程序及诊断程序等。用户程序是用户根据控制要求，用PLC的编程语言（如梯形图）编制的应用程序。

图2-2  三菱FX2N小型PLC产品主机示意图

（二）可编程序控制器的工作方式及编程语言

- PLC的工作方式

  - PLC的扫描工作方式

图2-3  PLC的扫描过程

可编程序控制器在进入RUN状态之后，采用循环扫描方式工作。从第一条指令开始，在无中断或跳转控制的情况下，按程序存储的地址号递增的顺序逐条执行程序，即按顺序逐条执行程序，直到程序结束。然后再从头开始扫描，并周而复始地重要进行。可编程序控制器工作时的扫描过程如图2-3所示，包括五个阶段：内部处理、通信处理、输入扫描、程序执行、输出处理。PLC完成一次扫描过程所需的时间称为扫描周期。扫描周期的长短与用户程序的长度和扫描速度有关。

  - PLC的程序执行过程

PLC的程序的执行过程一般可分为输入采样、程序执行和输出刷新三个主要阶段，如图2-4所示。

图2-4 PLC的程序执行过程

  - PLC的扫描周期

在PLC的实际工作过程中，每个扫描周期除了前面所讲的输入采样、程序执行、输出刷新三个阶段外，还要进行自诊断、与外设（如编程器、上位计算机）通信等处理。即一个扫描周期还应包含自诊断及与外设通信等时间。

  - PLC的I／O响应时间

PLC采用集中I／O刷新方式，在程序执行阶段和输出刷新阶段，即使输入信号发生变化，输入映像寄存器区的内容也不会改变，还会影响本次循环的扫描结果。输出信号的变化滞后于输入信号的变化，这产生了PLC的输入输出响应滞后现象，最大滞后时间为2-3个扫描周期。

- PLC的编程语言

PLC的编程语言有梯形图语言、助记符语言、顺序功能图语言等。其中前两种语言用得较多，顺序功能图语言也在许多场合被采用。本课题所采用的编程语言为梯形图语言。

# （三）可编程序控制器与继电器、微机在电梯控制中的应用比较

在电梯的电气系统中，逻辑判断起着主要的作用，其控制系统必须起动各种控制信号和执行元件（如接触器、继电器、发光指示器、电动机以及电子元件、电力电子器件等），要达到这些控制目的，其方法有：

- 继电器—接触器控制系统

这种控制系统是早期电梯多采用的一种控制系统。优点：与其它控制系统比较，其简单、易于理解和掌握、价格便宜。缺点：动合触点易磨损，且电接触不良；体积大；控制系统耗能大、动作噪声大；维修保养工作量大、费用高。因此这种控制系统仅用于速度不高、性能要求也不高的电梯中。

- 微机控制系统

电梯的微机控制系统实质上是使控制算法不再由硬件逻辑完成，而是通过程序存贮器中的程序来完成的控制系统。因此对于有不同功能要求的电梯控制系统，只要改变程序存贮器中的程序指令即可，而无需变更或增减硬件系统的元件或布线。因此，十分方便于使用和管理，并提高系统的可靠性，减小控制系统体积，降低了能耗及其维修保养费用。虽然微机控制的电梯，与继电器控制的电梯比较，它具有较大的优越性。但是，对一般的电梯而言，应用微机控制也有其局限性和不足之处。其缺点是：微型计算机是按数字运算的需要而设计的，功能比较齐全，结构比较复杂；而一般的电梯控制只需要进行简单的逻辑运算，运算方式多为“与”、“或”、“非”几种，运算位数只需1位，即“1”与“0”。因此，使用微机就有“大材小用”之嫌。此外，微机的接口电路没有标准件，而且一般不控制强电。但在电梯控制中，往往要求能直接控制110V或220V的用电设备，如用户专门配备接口电路既不方便又不可靠。综上所述，造成用微机控制的成本、运行和维修费用均较高，因此，如在一般的电梯上使用微机控制在经济上不合算。

- PLC控制系统

PLC充分利用了微型计算机的原理和技术，保留计算机控制的优点，而克服了它的缺点。它具有强大的生命力，各工业部分纷纷用它来改造旧有的电梯控制电路，取得了明显的效果。

总之，PLC是采用微机技术制造的通用自动控制设备，它能控制开关量、模拟量、具有可靠性高、抗干扰能力强、并具有完成逻辑判断、定时、计数、记忆和算术、运算等功能，可以取代继电器为主的各种控制设备。它不仅能用于控制机械设备、流水线和各种设备的运行过程，将PLC用于控制电梯各种操作和处理相关信息也是可行的。

三、PLC控制单台电梯的分析

电梯控制系统主要有三种控制方式：继电器控制、PLC控制、微机控制，其中继电器控制系统故障率高，微机控制系统抗干扰能力弱，而PLC作为新一代工业控制器，以其高可靠性和技术先进性，成为目前电梯系统中使用最多的控制方式，从而使电梯由传统的继电器控制方式发展为计算机控制的一个重要方向，成为当前电梯控制和技术改造的热点之一。本课题采用三菱FX2N PLC对单台五层电梯进行逻辑控制。

- 电梯模型结构

  - 电梯模型的主体结构与控制柜

图3-1为五层电梯的简化模型和控制柜示意图。电梯主体包括升降电机、轿厢、滑轮、钢丝绳、行程开关等。升降电机为交流可逆电动机，轿厢套在钢丝绳上，电机带动钢丝绳正转或反转时，轿厢对应上升或下降。每层楼均安装行程开关，利用机械碰撞，给出各楼层的层信号。

图3-1五层电梯的简化模型和控制柜示意图

电梯控制柜是电梯电气控制系统完成各种主要任务，实现各种性能的中心。主要包括FX2N-48MR PLC、继电器/接触器、显示部分、开关电源。LED显示部分主要包括轿厢运行方向显示、楼层显示。

  - 电梯层门

电梯层门是为了确保安全，而在各层楼的停靠站，通向井道的入口处，设置供司机、乘用人员和货物等出入的门。

图3-2为电梯层门示意图。电梯层门旁装有消防按钮、上召唤按钮和下召唤按钮（最底层只有上召唤按钮、最高层只有下召唤按钮）,并有召唤登记指示灯。层门上方装有LED数码管，以显示轿厢所在层楼位置，另外还有轿厢上行和下行指示灯。

图3-2  电梯层门示意图

  - 轿厢内控制屏

轿厢内控制屏示意图如图3-3所示。其中包括上行、下行显示及LED层楼位置的显示。另外还有1楼－5楼的指令按钮及登记显示和有司机／无司机的选择按钮。在有司机工作状态下还有指令专用开关，即只响应指令信号，不响应召唤信号。此外，还有消防按钮，当发生火灾时，立即清除所有指令信号和召唤信号，电梯直达底楼后开门。需要说明的是，本实验装置在无司机状态下，利用定时器控制开门、关门和上下客时间；有司机状态下，则直接由司机控制开门、关门和上下客时间。

图3-3  轿厢内控制屏示意图

# （二）PLC单台电梯控制系统功能介绍

- PLC电梯控制系统三种工作方式介绍

电梯主要有三种工作方式——有司机方式、无司机方式、消防方式。

- 有司机方式是指由专职司机操纵电梯运行。具有以下特点：

① 电梯上行／下行启动由司机决定

② 电梯开门、关门时间由司机控制

③ 电梯是否直驶（不再响应外召唤）由司机决定

- 无司机方式是指由乘客自己操纵电梯，这种电梯具有集选控制功能。具有以下特点：

① 电梯开门／关门／上、下客时间均由定时器定时

② 只要电梯门关闭后自动定向

- 消防方式是指大楼发生火灾时，电梯运行控制的一种特殊工作方式。具有以下特点：

- 正在运行的电梯控制系统一旦收到消防信号：

  - 处于上行时立即返回底楼停站开门

  - 处于下行时立即直驶底楼停站开门

  - 处于底楼以外停站开门的电梯立即关门返回底楼停站开门

② 电梯返回底楼并在底楼开门后，电梯处于消防工作状态。此时，电梯不再响应外召唤信号，电梯的关门起动运行和准备前往层站由消防员控制操作。当电梯就近到达某层站后，立即清除其它所有指令信号登记，是否继续上行依火势大小决定。

- PLC单台电梯控制系统的工作流程

图3-4为PLC单台电梯控制系统工作流程图，从图中可知控制一台电梯正常工作，主要需要如下信号：控制信号、层楼信号、指令信号、召唤信号和消防信号。这些信号分别来自轿厢控制面板、井道行程开关、层面控制铵钮和层面火警开关。来自井道行程开关的层楼信号进行层楼定位并参与自动定向，同时显示所在层楼位置。来自轿厢控制面板的指令信号和来自层面控制按钮的召唤信号分别进行指令登记和召唤登记，同时进行信号登记显示。这两种信号也参与自动定向，和层楼信号一同对电梯进行运行控制，包括开／关门、上／下行和停站。当来自层面的火警开关发出消防控制信号时，立即消除指令登记和召唤登记，直接控制电梯下行至底楼并开门。此外，当有来自轿厢控制面板发出控制信号，如：有司机直驶状态，则略过召唤信号，直接响应指令信号。运行控制电梯的同时进行运行显示和驱动电动机正转或反转，即电梯上行或下行。

图3-4  PLC单台电梯控制系统工作流程图

# （三）PLC控制单台电梯方案

PLC电梯控制系统的控制核心是PLC。哪些信号需要输入PLC，PLC需要输出哪些信号，以及采用何种编程方式都需要仔细推敲。输入输出点的确定是设计整个控制系统的首要问题，决定系统的程序及硬件线路的方案。

- PLC I/O地址分配

根据电梯操作的工艺过程及对控制系统的要求，首先归纳本系统中所有输入信号和输出信号；然后根据PLC的输入点和输出点进行I/O地址分配，使每个输入信号对应PLC内部的输入继电器，每个输出信号对应PLC内部的输出继电器。

  - PLC输入信号的确定

先考察电梯轿厢内的操作。操作面板上应有各层的选层指令按钮，5层共有5个。有司机时，应有司机直驶专用开关和上行、下行按钮，需3点输入。

各楼层乘客召唤时，除底层和顶层只有一个召唤按钮，其它各层均设上下两个召唤按钮，5层共需8个输入按钮。

5层电梯需5个行程开关来控制是否到了某一层，因此需5点输入。

其它输入有消防、有司机/无司机方式选择等开关或触点。

经以上分析，可知共需23点开关量输入端口。

表3-1  输入地址分配表

| 输入信号名称 | PLC输入地址 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| AYS | X000 | 向上行驶按钮 |
| AYX | X001 | 向下行驶按钮 |
| JSJ | X002 | 有/无司机选择开关 |
| 1YC | X003 | 一楼行程开关 |
| 2YC | X004 | 二楼行程开关 |
| 3YC | X005 | 三楼行程开关 |
| 4YC | X006 | 四楼行程开关 |
| 5YC | X007 | 五楼行程开关 |
| A1J | X010 | 一楼指令按钮 |
| A2J | X011 | 二楼指令按钮 |
| A3J | X012 | 三楼指令按钮 |
| A4J | X013 | 四楼指令按钮 |
| A5J | X014 | 五楼指令按钮 |
| AJ | X015 | 指令专用开关（直驶） |
| ZXF | X016 | 置消防开关 |
| A1S | X017 | 一楼上召唤按钮 |
| A2S | X020 | 二楼上召唤按钮 |
| A2X | X021 | 二楼下召唤按钮 |
| A3S | X022 | 三楼上召唤按钮 |
| A3X | X023 | 三楼下召唤按钮 |
| A4S | X024 | 四楼上召唤按钮 |
| A4X | X025 | 四楼下召唤按钮 |
| A5X | X026 | 五楼下召唤按钮 |

  - PLC输出信号的确定

控制电梯的上行、下行（即电机正、反转）需2点输出。

上、下行指示灯2点输出。

开门、关门、门关闭、运行显示需4点输出。

由于采用二进制显示方式，LED七段显示器需3点输出。

电梯轿厢内输出各层的指令信号登记显示，共5点输出。

各楼层乘客召唤时，除底层和顶层只有一个召唤登记显示，其它各层均设上下两个召唤登记显示，5层共需8个输出显示。

经分析共需24点开关量输出端口。

表3-2  输出地址分配表

| 输出信号名称 | PLC输出地址 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| KM | Y000 | 开门显示 |
| GM | Y001 | 关门显示 |
| MGB | Y002 | 门关闭显示 |
| DCS | Y003 | 上行显示 |
| DCX | Y004 | 下行显示 |
| S | Y005 | 上行继电器 |
| X | Y006 | 下行继电器 |
| YX | Y007 | 运行显示 |
| A | Y010 | LED七段显示器A段发光二极管 |
| G | Y011 | LED七段显示器G段发光二极管 |
| D | Y012 | LED七段显示器D段发光二极管 |
| 1DJA | Y013 | 一楼指令信号登记显示 |
| 2DJA | Y014 | 二楼指令信号登记显示 |
| 3DJA | Y015 | 三楼指令信号登记显示 |
| 4DJA | Y016 | 四楼指令信号登记显示 |
| 5DJA | Y017 | 五楼指令信号登记显示 |
| 1DAS | Y020 | 一楼上召唤信号登记显示 |
| 2DAS | Y021 | 二楼上召唤信号登记显示 |
| 2DAX | Y022 | 二楼下召唤信号登记显示 |
| 3DAS | Y023 | 三楼上召唤信号登记显示 |
| 3DAX | Y024 | 三楼下召唤信号登记显示 |
| 4DAS | Y025 | 四楼上召唤信号登记显示 |
| 4DAX | Y026 | 四楼下召唤信号登记显示 |
| 5DAX | Y027 | 五楼下召唤信号登记显示 |

  - 内部继电器的确定

表3-3  内部继电器地址分配表

| PLC内部继电器地址 | 功能 |
| --- | --- |
| M0 | 指令优于召唤 |
| M1 | 停站信号 |
| M2 | 本站厅外开门 |
| M3 | 消防时到过底楼开过门且在任意层楼停过 |
| M4 | 消防时到过底楼开过门或非消防时 |
| M5 | 关门条件 |
| M6 | 清一楼指令登记 |
| M7 | 清二楼指令登记 |
| M8 | 清三楼指令登记 |
| M9 | 清四楼指令登记 |
| M10 | 清五楼指令登记 |
| M40 | 清一楼上召唤登记 |
| M41 | 清二楼上召唤登记 |
| M42 | 清二楼下召唤登记 |
| M43 | 清三楼上召唤登记 |
| M31 | 轿厢到二楼 |
| M33 | 轿厢到四楼 |
| M35 | 中间继电器 |
| M44 | 清三楼下召唤登记 |
| M45 | 清四楼上召唤登记 |
| M46 | 清四楼下召唤登记 |
| M47 | 清五楼下召唤登记 |
| M13 | 消防到过底楼开过门 |
| M14 | 轿厢不在任何层楼面上 |
| M15 | 轿厢位于某层楼面后，延迟1秒断开 |
| M16 | 有司机直驶状态 |
| M17 | 关门时间（3秒） |
| M20 | 开门时间（3秒） |
| M18 | 无司机上、下客时间（4秒） |
| M19 | 到站延时时间（1秒）——形成停站脉冲用 |
| M21 | 未定向 |
| M22 | 未定向 |
| M30 | 轿厢到一楼 |
| M32 | 轿厢到三楼 |
| M34 | 轿厢到五楼 |

  - 轿厢层楼位置显示方式的确定

目前常用的轿厢层楼位置的显示方式有：二进制显示、直接位置显示、十进制显示。但由于三菱FX2N-48MR PLC的I/O点数只有24点输入和24点输出。由于其硬件的限制，故采用二进制的显示方式。即“1”表示亮，“0”表示暗。共可显示23种，即0~7（000~111），应用在电梯轿厢层楼显示中，即可显示第1层~ 7层，本系统显示第1~5层。

  - PLC控制程序的编制方法

PLC梯形图的编制采用模块化设计。模块化程序结构清晰、便于调试。如：定时器控制开／关门、外召唤、指令登记、上行、下行等。模块间不完全独立，它们之间存在着有机联系，且编程时要考虑各条指令间的逻辑关系。

- PLC I/O硬件连接图

三菱FX2N系列PLC单台电梯控制系统的硬件接线图见图3-5。

# （四）PLC单台电梯控制系统基本功能梯形图分析

- 召唤信号登记响应及清除功能

位于层楼面的乘客欲前往任意一层楼，可通过按下电梯层门旁的上／下召唤按唤来召唤电梯。当电梯到达乘客所召唤的那一层楼面时，立即清除该召唤信号。

图3-6为一楼上召唤登记响应及清除功能梯形图。当在非消防状态下，即常闭X016得电。X017为一楼上召唤按钮输入常开触点，若此时有人按下此开关，X017得电，同时线圈Y020得电，常开Y020自保，即一楼上召唤信号登记显示。若电梯此时就在一楼时，直接清除一楼上召唤登记显示。若电梯不在一楼，则下行到达一楼后，一楼行程开关X003得电后，线圈M40得电，常闭M40变常开，线圈Y020就失电，清除一楼上召唤登记显示。若在消防状态下，常开X016变常闭得电，直接清除一楼上召唤登记显示。

图3-6  一楼上召唤信号登记响应及清除功能梯形图

- 指令信号登记响应及清除功能

当司机／乘客／消防人员进入到电梯轿厢中时，就要用到轿厢内控制屏上的指令按钮。当电梯到达乘客所要去的那一层楼面时，立即清除该指令登记信号。

图3-7为一楼指令登记及清除梯形图。从图中可知，要使指令登记信号有效必须满足两个条件：

- 消防到过底楼开过门；

- 非消防时；

当电梯处于非消防状态时，线圈M4直接得电，满足指令登记信号有效的条件。当电梯处于消防状态时，常开X016变常闭。电梯到达一楼时，一楼行程开关X003得电，此时线圈M13得电，与开门信号相配合，电梯此时处于消防到过底楼开过门的状态。常开M13变常闭，线圈M4得电，也满足使指令登记信号有效的条件。

图3-7  一楼指令信号登记响应及清除功能梯形图

此时，电梯开始接收指令登记信号。如果此时电梯不在一楼时，按下到一楼指令按钮，一楼指令按钮X010得电，线圈Y013得电，常开Y013自保，完成一楼指令登记显示。电梯下行到一楼时，一楼行程开关X003得电，线圈M6得电，常闭M6变常开，即清除了一楼指令登记。如果此时电梯就在一楼，按下一楼指令按钮的同时就清除一楼指令登记，因为电梯此时就在一楼。电梯处于消防工作状态且没有到达底楼开过门，常开X016变常闭，线圈M6也得电，电梯也清除指令登记，只有当电梯到达底楼开过门后，线圈M13得电，常闭M13变常开，才不清除指令登记。需要说明的是当常开M3得电变常闭时，电梯也清除指令登记。M3是消防到达底楼开过门并在任何层楼面停过站且有停站信号，就清除所有指令登记。这样做是为了当电梯到达某层后，消防人员可以依火势大小决定是否继续上行，如果不及时清除所有指令登记，电梯会继续上行，这样就不是非常安全。图3-8为实现此功能的梯形图。

图3-8  消防到达底楼开过门并在任何层楼面停站

则清除所有指令登记功能梯形图

- 自动定向功能

电梯的换向即改变电梯的运行方向，实际就是改变电动机的旋转方向。电梯在无司机工作状态下，由程序决定上行或下行。当电梯发出召唤信号或指令信号时，PLC自动根据轿厢目前所在层楼位置，来判定是上行还是下行。

若 召唤或指令要到的层楼 ＞ 轿厢目前所在层楼    电梯上行

召唤或指令要到的层楼 ＜ 轿厢目前所在层楼    电梯下行

召唤或指令要到的层楼 ＝ 轿厢目前所在层楼    无法定向

图3-9为电梯自动定向功能（部分）梯形图。无司机工作状态下，当三楼有指令信号Y015或上下召唤信号Y023、Y024发出时，PLC首先判断轿厢当前是否在三楼，如果就在三楼，则轿厢在三楼的常闭M32变常开，线圈Y003、Y004都不得电，电梯既不上行也不下行。如果电梯在一楼或二楼，则轿厢在三楼、四楼、五楼的常闭触点M32、M33、M34不得电，仍为常闭，且在非消防状态下，X016常闭得电，则线圈Y003得电，电梯定向为上行。如果电梯在四楼或五楼，则轿厢在一楼、二楼、三楼的常闭触点M30、M31、M32不得电，仍为常闭，则线圈Y004得电，电梯定向为下行。

有司机工作状态下，X002变常闭，这时需由司机按下X000上行启动按钮，电梯才能上行。同样若司机按下X001下行启动按钮，电梯则下行。

在消防工作状态下，常闭X016变常开，电梯停止上行；常开X016变常闭，线圈Y004得电，电梯下行到底楼。当电梯消防时到达底楼且开过门后M13常闭变常开，电梯不再下行。

上行和下行同时有互锁常闭Y003和常闭Y004。在有司机工作状态下，如果电梯有运行信号Y007，则不再接收上行或下行信号。M0是一个特殊中间继电器，要求在无司机、门未关闭、既非上行也非下行条件下，指令优于召唤参加定向，这是为了在既有召唤信号也有指令信号的情况下，优先满足轿厢内的乘客需要。

图3-9  自动定向功能（部分）梯形图

- 停站控制功能

图3-10为停站及1秒停站脉冲形成功能（部分）梯形图。从图中可知，停站信号形成有几种情况：

- 非消防及非有司机直驶时一楼到；

- 非消防及非有司机直驶时五楼到；

- 非消防时指令信号或召唤信号所指的层楼到；

- 非上行也非下行时，即未定向时；

- 消防时下行到达底楼开过门；

- 运行中且没有到达任何一层面；

图3-10  停站及1秒停站脉冲形成功能（部分）梯形图

非消防时，当上行继电器Y005和二楼上召唤按钮Y021或下行继电器Y006和二楼下召唤按钮Y022或二楼指令登记显示有任意一组同时满足时，且轿厢到达二楼时，二楼行程开关常开X004变常闭，1秒停站停冲脉冲形成后，停站信号线圈M1得电。消防时，电梯下行到底楼开过门后，常开M13变常闭，一楼行程开关常开X003变常闭，1秒停站脉冲形成后，停站信号线圈M1得电。同时如果一楼到X003变常闭，五楼到X007变常闭，未定向时，停站信号线圈M1也得电。

1秒停站脉冲形成过程是这样的：如果轿厢既不在一楼、二楼、三楼、四楼、五楼时，线圈M14得电，常开M14变常闭，线圈M15得电，常开M15自保，启动定时器T3，定时1秒钟后，线圈M19得电，常闭M19变常开，M15失电。这样做的目的是，如果在停站信号中直接使用不延时1秒钟的常开M15，一旦电梯到达某一层面时，线圈M14失电，线圈M15失电，停站线路中仍为常开M15，与前面的任何层面的行程开关变常闭有所矛盾，这样线圈M1无法得电，电梯也就无法停站。因此，采用延时1秒钟的办法，让任何层面的行程开关先得电，M19也得电，延时1秒钟后再断开，让线圈M1能够得电，这样电梯就能顺利的停站。

- 厅外开门功能

所谓厅外开门是指在无司机状态下，轿厢既非上行也非下行（未定向）且停在某层时，如果这层恰好有召唤登记信号，则自动开门。

图3-11  二楼厅外开门功能梯形图

图3-11为二楼厅外开门功能梯形图。在非上行显示常闭Y003、非下行显示常闭Y004、无司机常闭X002、无上／下客常闭M20都得电时，二楼有向上或向下召唤登记，则电梯定向到达二楼，二楼行程开关常开X004得电变常闭，厅外开门M2线圈得电，实现厅外开门。

- 开门时间、上／下客时间、关门时间、门关闭控制功能

电梯到站后，首先开门3秒，然后上／下客4秒，最后关门3秒。时间均为定时器控制。

  - 开门时间控制功能

图3-12  开门时间控制功能梯形图

图3-12为开门时间控制功能梯形图。在无司机状态下，由定时器控制开门时间。从图中可知，满足开门条件有以下几种情况：

- 非消防时有停站开门信号；

- 非消防时有厅外开门信号；

- 消防时到达底楼；

在非消防状态时，PLC一旦发出停站开门信号或厅外开门信号，即常开M1变常闭或常开M2变常闭，开门信号线圈Y000得电，常开Y000自保，同时启动定时器T1，定时时间为3秒，3秒后线圈M20得电，常闭M20变常开，定时器复位，取消开门信号。

在消防状态时，电梯下行至底楼开门，一楼行程开关X003得电，常开M13得电，PLC发出开门信号。

  - 上／下客时间控制功能

图3-13为上／下客时间控制功能梯形图。在无司机状态下，由定时器控制上／下客时间。

图3-13  上／下客时间控制功能梯形图

在无司机状态下，X002常闭；无开门显示，Y000常闭；非关门显示，Y001常闭；门未关闭：Y002常闭；定时器线圈T2得电，定时时间为4秒，4秒后，M18线圈得电，上／下客时间结束，启动关门信号。

  - 关门时间控制功能

图3-14  关门时间控制功能梯形图

图3-14为关门时间控制功能梯形图。从图中可知，满足关门条件有以下几种情况：

- 无司机状态下，消防未到过底楼开过门，上／下客4秒钟后；

- 有司机状态下，在上行／下行显示情况下，按下上行／下行驶按钮，；

- 消防到过底楼开过门后，响应指令登记信号，由消防人员控制电梯上行；

关门条件线圈M5得电后，关门显示线圈Y001得电，开门Y000和门关闭Y002互锁，同时定时器线圈T0得电，定时3秒后，线圈M17得电，常闭M17变常开，关门显示线圈Y001失电，定时器复位。消防且未到过底楼开过门的情况下，也要进行关门。

  - 门关闭控制功能

关门3秒后，电梯门关闭。图3-15为门关闭控制功能梯形图。关门3秒后M17得电变常闭，且无开门信号，关闭线圈Y002得电，常开Y002自保。

图3-15  门关闭控制功能梯形图

- 有司机直驶控制功能

图3-16为有司机直驶控制功能梯形图。有司机状态下，常开X002变常闭；指令状态下，常开X015变常闭，有司机直驶线圈M16得电，即只响应指令召唤。

图3-16  有司机直驶控制功能梯形图

- 轿厢定位功能

轿厢由行程开关给出所在层楼位置信号。

图3-17  轿厢定位在二楼功能梯形图

图3-17为轿厢定位在二楼功能梯形图。当二楼行程开关X004得电，轿厢在二楼线圈M31得电，常开M31自保。轿厢在一楼、三楼行程开关X003、X005互锁。

- 层楼位置显示功能

由于三菱FX2N-48MR PLC输入输出点数的限制，层楼位置显示采用二进制显示方法。利用LED七段显示器的A、D、G三段发光二极管来显示一至五楼层楼位置，如图3-18所示。

图3-18  LED数码管显示层楼位置示意图

图3-19为LED A段显示功能梯形图。当轿厢到四楼,常开M33得电；或轿厢到五楼，常开M34得电，则LED A段发光二极管线圈Y010得电。

图3-19  LED A段显示功能梯形图

- 马达上行／下行、运行显示控制功能

图3-20  马达上行／下行、运行显示控制功能梯形图

图3-20为马达上行／下行、运行显示控制功能梯形图。在门关闭Y002得电为常闭情况下，且非停站，M1常闭，有上行显示Y003得电，则线圈Y005得电，马达上行；有下行显示Y004得电，则线圈Y006得电，马达下行。马达上行和下行均有互锁。

在马达上行或下行过程中，电梯运行显示线圈Y007得电。

四、PLC控制多台电梯的分析

随着高层、大型建筑的发展，一座建筑物内往往需要装多台电梯，将多台电梯集中起来形成群梯。对这种梯群进行统一的控制，采取合理的调度方式，可以大大提高电梯的运行效率、节省能源、减少乘客的等待时间。本课题将实现采用一台可编程序控制器同时控制两台五层电梯的功能。

# （一）PLC控制两台电梯协调运行的原则

两台电梯同时运行，共同享用一套外召唤按钮和外召唤信号登记显示以及底楼的消防开关。如果没有协调控制好，有可能出现以下情况：某一大楼内并排设置了两台电梯均独自运行、则当某一层有乘客需向下至底楼，按下两台电梯在这一层的两个召唤按钮箱中的向下召唤按钮，则两台电梯均会同时响应而到达该层站。此时可能其中一台先行到站，把乘客接走，而另外一台电梯在失去的召唤登记信号后，可能会一下子停在井道任意一处，而没有准确平层，这是绝对不允许出现的。

因此，要使PLC控制两台电梯协调运行，必须满足一个原则：当两台电梯同时去响应外召唤信号登记时，两台电梯自动定向启动前往相应楼层，当某一台电梯先行到达指定层楼时，另外一台电梯必须就近停靠平层，不得悬空在中间。

当底楼有消防信号时，两台电梯必须同时立即下行至底楼开门。

# （二）PLC控制两台电梯协调运行系统的功能

- 两台电梯各自独立控制的部分

  - 两台电梯各自有两种工作方式----有司机工作方式、无司机工作方式。

这两种工作方式各自独立控制，不受任何约束和影响。包括有／无司机选择开关以及有司机工作方式中司机专用的向上行驶按钮、向下行驶按钮和指令专用开关这些输入信号也各自拥有一套。这两种工作方式的控制要领与PLC单台电梯控制的工作方式中的有司机方式、无司机方式一样。

  - 指令信号登记的响应

两台电梯的轿厢内各自有1－5层楼的指令按钮与指令信号登记显示。两台电梯各自响应各自的指令信号登记，前往指定楼层，满足各自轿厢内司机和乘客的需要。

  - LED显示及其它

两台电梯各自有开门显示、关门显示、门关闭显示、上行显示、下行显示、运行显示、LED七段显示器显示层楼位置也各自拥有一套，独立运行，相互不受影响。两台电梯各自有1－5楼的行程开关、上行继电器、下行继电器。

- 两台电梯协调运行控制的部分

- 消防信号的共同响应

当底楼的置消防开关为ON时，即电梯处于消防工作状态，两台电梯共同响应消防信号，均下行至底楼开门。

- 召唤登记信号的共同响应

虽然有两台电梯同时工作，但在每一层楼面只安装一套召唤按钮及召唤信号登记显示。当层楼面的乘客欲前往某一层楼时，按下该层楼面的外召唤按钮，两台电梯均要及时响应，并投入运行，前往指定楼层，当某一台电梯先行到达指定楼层时，另外一台电梯就近停靠。

- PLC两台电梯控制系统的工作流程

图4-1为PLC两台电梯控制系统工作流程图。从图中可以看出，两台电梯只有消防和外召唤是合用一套的，其它均各自独立工作。各自独立工作的部分与PLC单台电梯控制系统中的工作流程一模一样，这里不再做介绍。在此主要分析两台电梯共用部分，即消防和外召唤的工作过程。

当来自层面控制按钮发出召唤信号后，两台电梯同时进行召唤登记，并显示。召唤登记信号与两台电梯各自的指令信号与层楼定位信号共同参与各自的定向，驱动电梯前往指定的层楼，当两台电梯中的任意一台先行抵达后，立即清除召唤登记信号，并进行停站、开门3秒、上下客4秒、关门3秒、门关闭这一系列动作。而此时另一台电梯虽然也在同一时刻失去了召唤登记信号，但是不能立即停站，必须经过最近的行程开关后，就近平层靠站。

当来自底楼层面控制开关发出消防信号后，立即清除两台电梯各自的指令登记信号和共用的召唤登记信号，驱动电梯下行至底楼开门。

图4-1  PLC两台电梯控制系统工作流程图

# （三）PLC控制两台电梯协调运行方案

- PLC I/O地址分配

根据两台电梯协调控制的工艺过程及对控制系统的要求，首先归纳本系统中所有输入信号和输出信号；然后根据PLC的输入点和输出点进行I/O地址分配，使每个输入信号对应PLC内部的输入继电器，每个输出信号对应PLC内部的输出继电器。

  - PLC输入信号的确定

在上一章节经过对PLC控制单台电梯系统的输入信号的分析可知，单台电梯共需23点开关量的输入，其中包括两台电梯共用的置消防开关和1－5楼的外召唤按钮9点。这样可知，PLC控制两台电梯系统的输入共需37点。但三菱FX2N－48MR只有24点输入，因此，需加扩展模块，选用FX2N－32ER，增加16点输入，这样一共有40点输入和40点输出，满足系统37点输入的要求。

  - PLC输出信号的确定

在上一章节经过对PLC控制单台电梯系统的输出信号的分析可知，单台电梯共需24点开关量的输出，其中包括两台电梯共用的1－5楼外召唤信号登记显示8点。这样可知，PLC控制两台电梯系统的输出共需40点。

表4-1  输入地址分配表

| 输入符号 | 1#电梯 | 2#电梯 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| AYS | X000 | X030 | 向上行驶按钮 |
| AYX | X001 | X031 | 向下行驶按钮 |
| JSJ | X002 | X032 | 有/无司机选择开关 |
| 1YG | X003 | X033 | 一楼行程开关 |
| 2YG | X004 | X034 | 二楼行程开关 |
| 3YG | X005 | X035 | 三楼行程开关 |
| 4YG | X006 | X036 | 四楼行程开关 |
| 5YG | X007 | X037 | 五楼行程开关 |
| A1J | X010 | X040 | 一楼指令按钮 |
| A2J | X011 | X041 | 二楼指令按钮 |
| A3J | X012 | X042 | 三楼指令按钮 |
| A4J | X013 | X043 | 四楼指令按钮 |
| A5J | X014 | X044 | 五楼指令按钮 |
| AJ | X015 | X045 | 指令专用开关（直驶） |
| ZCF | X016 | 置消防开关 |
| A1S | X017 | 一楼上召唤按钮 |
| A2S | X020 | 二楼上召唤按钮 |
| A2X | X021 | 二楼下召唤按钮 |
| A3S | X022 | 三楼上召唤按钮 |
| A3X | X023 | 三楼下召唤按钮 |
| A4S | X024 | 四楼上召唤按钮 |
| A4X | X025 | 四楼下召唤按钮 |
| A5X | X026 | 五楼下召唤按钮 |

表4-2  输出地址分配表

| 输出符号 | 1#电梯 | 2#电梯 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| KM | Y000 | Y030 | 开门显示 |
| GM | Y001 | Y031 | 关门显示 |
| MGB | Y002 | Y032 | 门关闭显示 |
| DCS | Y003 | Y033 | 上行显示 |
| DCX | Y004 | Y034 | 下行显示 |
| S | Y005 | Y035 | 上行继电器 |
| X | Y006 | Y036 | 下行继电器 |
| YX | Y007 | Y037 | 运行显示 |
| A | Y010 | Y040 | LED七段显示器A段发光二极管 |
| G | Y011 | Y041 | LED七段显示器G段发光二极管 |
| D | Y012 | Y042 | LED七段显示器D段发光二极管 |
| 1DJA | Y013 | Y043 | 一楼指令信号登记显示 |
| 2DJA | Y014 | Y044 | 二楼指令信号登记显示 |
| 3DJA | Y015 | Y045 | 三楼指令信号登记显示 |
| 4DJA | Y016 | Y046 | 四楼指令信号登记显示 |
| 5DJA | Y017 | Y047 | 五楼指令信号登记显示 |
| 1DAS | Y020 | 一楼上召唤信号登记显示 |
| 2DAS | Y021 | 二楼上召唤信号登记显示 |
| 2DAX | Y022 | 二楼下召唤信号登记显示 |
| 3DAS | Y023 | 三楼上召唤信号登记显示 |
| 3DAX | Y024 | 三楼下召唤信号登记显示 |
| 4DAS | Y025 | 四楼上召唤信号登记显示 |
| 4DAX | Y026 | 四楼下召唤信号登记显示 |
| 5DAX | Y027 | 五楼下召唤信号登记显示 |

  - PLC内部继电器的确定

表4-3  内部继电器地址分配表

| 1#电梯 | 2#电梯 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| M0 | M50 | 指令优于召唤 |
| M1 | M51 | 停站信号 |
| M2 | M52 | 本站厅外开门 |
| M3 | M53 | 消防时到过底楼开过门且在任意层楼停过 |
| M4 | M54 | 消防时到过底楼开过门或非消防时 |
| M5 | M55 | 关门条件 |
| M6 | M56 | 清一楼指令登记 |
| M7 | M57 | 清二楼指令登记 |
| M8 | M58 | 清三楼指令登记 |
| M9 | M59 | 清四楼指令登记 |
| M10 | M60 | 清五楼指令登记 |
| M40 | M90 | 清一楼上召唤登记 |
| M41 | M91 | 清二楼上召唤登记 |
| M42 | M92 | 清二楼下召唤登记 |
| M43 | M93 | 清三楼上召唤登记 |
| M31 | M81 | 轿厢到二楼 |
| M33 | M83 | 轿厢到四楼 |
| M35 | M85 | 中间继电器 |
| M44 | M94 | 清三楼下召唤登记 |
| M45 | M95 | 清四楼上召唤登记 |
| M46 | M96 | 清四楼下召唤登记 |
| M47 | M97 | 清五楼下召唤登记 |
| M13 | M63 | 消防到过底楼开过门 |
| M14 | M64 | 轿厢不在任何层楼面上 |
| M15 | M65 | 轿厢位于某层楼面后，延迟1秒断开 |
| M16 | M66 | 有司机直驶状态 |
| M17 | M67 | 关门时间（3秒） |
| M20 | M70 | 开门时间（3秒） |
| M18 | M68 | 无司机上、下客时间（4秒） |
| M19 | M69 | 到站延时时间（1秒）——形成停站脉冲用 |
| M21 | M71 | 未定向 |
| M22 | M72 | 未定向 |
| M30 | M80 | 轿厢到一楼 |
| M32 | M82 | 轿厢到三楼 |
| M34 | M84 | 轿厢到五楼 |

  - 轿厢层楼位置显示方式的确定

与PLC单台电梯控制系统相同，仍旧采用二进制显示方法。

  - PLC控制程序的编制方法

与PLC单台电梯控制系统相同，对PLC梯形图软件的设计仍旧采用模块化设计。模块化程序结构清晰、便于调试。

- PLC I/O硬件连接图

三菱FX2N系列PLC两台电梯控制系统的硬件接线图见图4-2。

# （四）PLC两台电梯控制系统基本功能梯形图分析

两台电梯相互协调控制，共用消防开关、召唤按钮及召唤信号登记显示这三部分。因此，以下两部分可省略：

- 2#电梯的外召唤信号登记显示功能；

- 在两台电梯的各自清除外召唤登记显示功能的梯形图中，1#电梯和2#电梯在消防时清除召唤登记功能。

两台电梯协调控制的其余各自的基本功能与单台电梯控制系统中的相应功能完全一致，在此不再一一详细说明，仅分析两台电梯协调控制的部分。

  - 召唤信号登记响应及清除功能

图4-3为一楼上召唤信号登记响应及清除功能梯形图。当两台电梯均处在非消防且非有司机直驶状态下，即X016、M16、M66均为常闭。一楼上召唤按钮被按下时，常开X017变常闭，一楼上召唤信号登记显示线圈Y020得电，常开Y020自保。并且两台电梯均为非上行行驶，即Y003、Y033均为常闭，那是因为轿厢在非一楼时，要清除一楼的向上召唤，电梯必须下行到底楼才行。当一楼有上召唤信号发出时，两台电梯均去一楼，如果1#电梯先到达一楼，1#电梯一楼行程开关得电，常开X003变常闭，1#电梯的清一楼上召唤登记线圈M40得电，常闭M40变常开，则一楼上召唤登记显示线圈失电，清除一楼上召唤登记显示。如果2#电梯先到达一楼，2#电梯一楼行程开关得电，常开X033变常闭，2#电梯的清一楼上召唤登记线圈M90得电，常闭M90变常开，一楼上召唤登记显示线圈失电，也清除一楼上召唤登记显示。

图4-3  一楼上召唤信号登记响应及清除功能梯形图

有司机直驶情况下，如果任意一台电梯到达了一楼，发出停站信号，也清除一楼上召唤登记显示。

总而言之，只要两台电梯有任意一台先到达召唤信号指定的楼层后，立即清除召唤信号登记显示。

  - 自动定向功能

根据PLC两台电梯协调控制的原则，当一台电梯先行到达召唤信号或指令信号所指定的层楼后，另一台电梯必须就近停站平层。在单台电梯控制系统自动定向功能的基础上，做了如下改进（加粗部分）。

图4-4为自动定向功能（部分）梯形图。与单台电梯控制系统相比，向上行驶部分加了一个向上行驶的Y003常开和轿厢不在任何层楼面的M14常开。当电梯为向上行驶状态时，常开Y003变常闭，M14只有当电梯不在任何层面时为常闭，一旦失去外召唤登记信号时，如果电梯正好在某一层面（该层面的行程开关刚好得电），M14为常开，电梯停止上行。如果电梯并没有碰到任何层面的行程开关，M14仍为常闭，则电梯继续行驶，直到碰到任意层面的行程开关，M14变常开，电梯停止行驶。

由于此电梯模型有时会发生机械故障，例如当电梯下行至底楼、碰到一楼行程开关后，会因为重心作用继续下行。因此，采取在电梯模型底部垫上有一定厚度的纸板办法，以防发生上述机械故障发生。把消防这一行并在不在一楼常闭M30的前面。不在一楼常闭M30的后面并上下行的自保Y004和轿厢不在任何层面常开M14，原因与上行部分相同。

图4-4  自动定向功能（部分）梯形图

本课题中没有设计安全保护装置，如：制动器、厅门和轿门安全触板、底坑防护栅栏、限速器、安全钳、缓冲器等一系列的安全置装。此外，电动机只按同一个速度运行，并不涉及起动加速和到站减速等功能。因此，如果此电梯控制方案要真正投入生产并使用，还需要进一步设计。

致  谢

毕业设计临近结束，也就意味着即将告别大学生活，作为大学阶段最后一个重要的环节，毕业设计是对整个四年大学学习的总结和实践。此次毕业设计能够顺利完成，离不开指导老老师。老师对于我的毕业设计给予了大量的帮助，几乎是有求必应，在此表达衷心的感谢。

参考文献：

- 张汉杰.现代电梯控制技术.修订版.哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2001

- 陈家盛.电梯结构原理及安装维修.第2版.北京：机械工业出版社,2000

- 常晓玲.电气控制系统与可编程控制器.北京：机械工业出版社,2004

- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION FX2N系列微型可编程控制器使用手册.JAPAN：MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION, 1999

- 陈立定.电气控制与可编程控制器.广州：华南理工大学出版社,2000

- 梁延东.电梯控制技术.北京：中国建筑工业出版社,1997

# Text boxes

现场输入信号

…

…

至其他扩展单元

扩展连接电缆

输出信号

…

扩展单元

输出电路

输入电路

…

PC机

…

编程器

打印机

主机

现场输入信号

输出信号

各种外设接口

扩展I/O接口

内部电源

基本单元

输出电路

RAM

EPROM

CPU

输入电路

Y

N

输出处理

程序执行

输入扫描

RUN方式？

通信处理

内部处理

开始

⑤

④

③

②

①

读

读

M1

Y001

Y001

X001

输出刷新阶段

输入采样阶段

程序执行阶段

输出

……….

输入

输出端子

输出锁存器

输出映像寄存器

输入映象寄存器

输入端子

减速器

行程开关

电动机

轿厢

电梯控制柜

配重

5

4

3

2

1

RS422

LED

显示

电路

开关

电源

FX2N –48MR PLC

继电器/接触器

电梯控制柜

RS232

TCP/IP

ZXF

AJ

YSJ

5

4

3

2

1

来自层面

火警开关

来自层面

控制按钮

来自轿厢

控制面板

来自井道

行程开关

来自轿厢

控制面板

清除

清除

置位

置位

消防控制

电动机驱动控制

运行显示

运行控制（开/关门、上/下行、停站）

显

示

显

示

显

示

自动定向

召唤登记

指令登记

层楼定位

层楼信号

召唤信号

指令信号

控制信号

X016

M40

M1

X003

Y003

Y020

Y020

X016

M40

M16

X017

M6

X016

M3

X003

Y013

X010

Y013

M6

M4

X016

M4

M13

M13

X016

X003

Y002

M13

M13

X007

X006

X005

X004

M3

M1

M13

X003

X016

M13

Y004

Y003

X002

Y004

Y002

M13

X001

Y007

X002

M13

M13

Y007

X000

X002

Y003

M30

M31

M32

Y015

Y023

M0

Y024

Y015

Y024

M0

Y003

X016

Y004

M34

M33

M0

Y023

M32

X007

M35

M19

T3

T3    K10

M14

M15

M15

M19

M15

M14

X003

X004

X005

X006

X007

M35

Y004

Y003

X003

M14

M13

Y014

Y006

Y022

M1

Y005

Y021

M16

X004

X016

M15

X003

X021

M2

Y003

Y004

M20

X002

X004

X020

M20

T1

M13

Y000

X003

M2

T1    K30

M20

X016

M1

Y000

M18

T2

Y002

Y001

Y000

X002

T2   K40

M17

T0

T0    K30

Y001

M17

Y000

Y002

Y001

M13

X016

M5

M13

X001

Y004

X000

X002

M5

X002

M13

M18

Y000

Y003

Y002

Y002

Y000

M17

M16

X015

X002

M31

M31

X003

X005

X004

|  | A段 | G段 | D段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一楼 | 0 | 0 | 1 |
| 二楼 | 0 | 1 | 0 |
| 三楼 | 0 | 1 | 1 |
| 四楼 | 1 | 0 | 0 |
| 五楼 | 1 | 0 | 1 |

G

F

E

D

C

B

A

二楼

三楼

四楼

五楼

一楼

Y010

M33

M34

Y007

Y005

Y006

Y006

Y005

Y004

Y005

Y002

Y003

Y006

M1

来自层面

控制按钮

共用部分

2# 电梯

1# 电梯

清除

清除

清除

运行控制（开/关门、上/下行、停站）

自动定向

M90

运行控制（开/关门、上/下行、停站）

M51

自动定向

M66

Y033

层楼定位

指令登记

置位

层楼信号

指令信号

控制信号

来自轿厢

控制面板

来自井道

行程开关

来自轿厢

控制面板

来自层面

火警开关

来自轿厢

控制面板

来自井道

行程开关

置位

置位

消防控制

显

示

召唤登记

指令登记

层楼定位

层楼信号

召唤信号

指令信号

来自轿厢

控制面板

控制信号

显

示

显

示

显

示

显

示

X033

M1

M40

M16

Y003

X003

Y020

Y020

X016

M40

M90

X017

M0

M13

Y013

Y020

X016

Y004

M14

Y003

M14

Y004

X001

Y007

X002

M13

M13

Y007

X000

X002

Y003

M30

M31

M32

Y015

Y023

M0

Y024

Y015

Y024

Y003

X016

Y004

M34

M33

M0

Y023

M32

M13